물품구매시방서

1. 목 적

본 시방서는 합천군시설관리공단 수질환경부에서 사용하는 시험분석용 시약․초자 및 장비 소모품류 등의 구매시방을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 시방서는 수질환경부에서 구매 요구한 물품에 적용함을 원칙으로 한다.

- 구매자 : 합천군시설관리공단 수질환경부 실험실

- 계약자 : 본 시방서에 맞는 계약업체

3. 구매물품의 품질 및 규격

(1) 계약자는 시약 규격서 상 "GR" 또는 "EP" 표시품의 납품은 "특급", "1급" 이어야 하고, 시약 및 초자류 등 특별한 규격을 명시한 경우에는 해당 물품 또는 그와 동등이상의 물품을 납품하여야 한다.

(2) 단, 주문물품의 생산중단, 출고중지 등으로 인해 납품이 불가능한 제품의 경우에는 계약일로부터 30일 이내에 당 제조회사 확인서를 첨부하여 통보하고 납품명 변경요청을 받아 동일한 품질과 규격요건을 갖춘 물품으로 납품하여야 한다. 또한, 납품한 동등이상의 물품의 성능 및 품질에 이상이 발견되었을 경우 즉시 전량 회수하고, 구매자와 협의 후 대체 납품하는 등 시험분석 업무에 차질이 없도록 하여야한다.

(3) 시약은 유통기한(EXPIRED DATE)을 구매내역서에 별도로 표시하지 않은 것에 대하여는 납품일로부터 최소 1년 이상 기간이 남아있어야 한다. 다만, 유통기한이 1년 이내 시약 등은 구매자에게 사전동의를 구한 다음 납품하여야 한다.

(4) 시약 용기에 안전기준이 표시된 시약을 납품하거나 시약정보 요약서를 제출하여야 한다.

4. 계약상대자의 의무사항 및 제출서류

(1) 계약자는 계약 전에 동 입찰 및 납품에 필요한 사항을 충분히 숙지해야 하며, 불이행 시 발생한 손해는 계약자에게 귀책된다.

(2) 계약자는 물품 수급에 따른 안전관리의 법적 사항을 준수하여야 하며, 분석업무에 필요한 사항을 구매자가 협조·요청할 경우에는 적극적으로 지원한다.

(3) 계약자는 구매자가 요구하는 시약·초자에 대한 물질안전보건자료(MSDS[Material Safety Data Sheet])를 제출한다.

(4) 표준물질의 경우 분석의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 반드시 품질을 보증할 수 있는 성적서와 함께 납품하여야 한다.

5. 물품 인도장소 및 운반

(1) 본 시방서의 물품 납품 인도장소는 수질환경부의 실험실(1층)으로 한다.

(2) 물품 배송 및 운반 시 발생한 파손 또는 손실에 대한 책임은 계약자에게 귀책되며, 파손 및 손실 물품은 30일이내에 동일 제품으로 재납품함을 원칙으로 한다.

(3) 계약상대자는 이미 확보된 물품에 대해서는 즉시 구매자에게 납품한다.

(4) 시약 납품 시 냉장 또는 냉동 등 보관에 유의하여야 하며, 보관상태가 불량하거나 변질의 우려가 있는 제품을 납품하여서는 아니 된다.

6. 납품기한 및 대금지급

(1) 합천군시설관리공단 실험실 시약 및 소모품은 수시 필요에 따라 발주되며, 물품 납품이 완료된 후 청구일로부터 5일 이내 대금을 정산한다.

(2) 품목별 계약단가는 단가에 낙찰율을 곱하여 산정하며, 원단위 이하 절사를 원칙으로 한다. (※ 청구 시 총금액의 백원 단위 절사)

(3) 사업비 범위 내에서 구매하므로 시약 소모품 (추정)수량은 증․감 될 수 있습니다. 또한,  계약기간은 계약일로 부터 2023. 12. 20일까지로 한다.

(4) 납품기한 : 납품요구일로부터 7일 이내

단, 구매시약 소모품 중『생산중지』또는『출고중지』등 특별한 사유로 납품이 불가능한 제품에 대하여는 발주일로부터 7일 이내에 당 시약 소모품 회사 확인서를 첨부하여 통보하고, 납품명 변경 지시를 받아 납품 기일내에 납품하여야 한다.

(5) 납품한 시약 소모품 중 유효기간이 도래한 제품에 대하여는 교환 요구가 있을 시 지체 없이 최근 생산된 제품으로 교체해 주어야 한다.

(6) 대금청구액이 100만원(부가가치세 제외 금액) 이상일 경우 공급가액의 0.75%의 지역개발공채를 소화하여야 한다.

(7) 납품장소 : 합천군시설관리공단 수질환경부(실험실)