- 합천군시설관리공단 -

실험실 시험분석용 시약 및 초자 구매설명서

목   차

제1장. 물품구매 설명서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․1

제2장. 물품구매 내역․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4

합천군시설관리공단 수 질 환 경 부	제1장 물품구매 설명서	REV.	PAGE
		0	1 OF 13
1. 건 명 : 합천공공하수 및 폐수처리시설 실험실 시약 및 초자 구매 2. 목 적 본 설명서는 합천군시설관리공단 실험실(이하“실험실”이라한다)에서 사용하는 시험분석용 초자 소모품 구매에 필요한 설명을 목적으로 한다. 3. 납품장소 가. 합천공공하수처리장 실험실 : 합천군 합천읍 강변로1 4. 적용범위 본 설명서는 합천군시설관리공단 실험실의 시험분석용 초자 소모품 구매에 적용한다. 5. 구입 개요 가. 물품 및 수량 한천배지 등 61종 「물품구매 내역 참조」 나. 납품기한 2023년 12월 18일까지 전량 납품 완료 ※ 시방서 납품기한 참조 다. 참가자격 1) 입찰공고 견적서 제출일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 유지하여 야 한다. 2) 시약, 초자류 등의 일반 도・소매 업체로 「소기업․소상공인 확인서」를 발급받은 업체이어야 한다. 3) 입찰시 제품규격이 우리 공단에서 제시하는 물품규격서(물품설명서에 있는 규격 모두 포함)와 동등하거나 이상임을 증빙할 수 있는 서류(규격서)를 규격서 제출기한까지 제출하여야 한다.

합천군시설관리공단 수 질 환 경 부	제1장 물품구매 설명서	REV.	PAGE
		0	2 OF 13
6. 계약대상자의 의무 가. 제품의 규격은 가장 최근에 생산된 신품이어야 하며 공단에서 납품요구한 물품의 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능 및 품질을 유지하는 규격품으로 납품하여야 한다. 나. 계약대상자는 물품 납품 이전에 공단과 충분한 사전 협의를 하여 공단이 승인한 물품으로 납품하여야 한다. 다. 공단이 미승인한 물품 납품 시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련법에 의한 계약조건 위반으로 행정 조치할 수 있다. 7. 보관 및 물품의 대체 가. 본 공단에 납품하는 시약은 납품 시 냉장 또는 냉동 등 보관에 유의하여야 한다. 나. 공단 납품 요청 물품이 생산 중지 등의 사유로 부득이 납품 기한까지 납품이 불가능할 시에는 납품코자 하는 지정된 제품보다 동등 이상의 순도를 가져야 하며, 본 공단의 승인을 받은 후 납품할 수 있다. 8. 납 품 가. 계약서상의 납품기한까지 공단이 지정한 장소에 납품하여야 하고, 납기를 초과하여 발생한 지체상금 등의 책임은 계약대상자에게 있다. 나. 납품된 물품을 검사, 인계하기까지의 과정에 의해 발생된 물품의 망실, 파손 등은 계약대상자 부담으로 처리한다. 다. 물품 종류 및 수량은 「물품 구매명세서」에 의거 해당 납품장소로 납품한다. 9. 승인 및 검사 가. 모든 물품은 납품 전 담당자의 승인을 득한 후 납품하여야 하며, 필요시 담당자가 요구하는 견본, 카탈로그 제출 등으로 사전 승인을 받도록 한다. 나. 반입된 물품은 규격, 재질 등에 대하여 필히 검사를 받도록 하며, 불합격품은 즉시 반품토록 한다. 검사결과에 이의가 있을시 담당자와 협의된 공인기관에 해당시험을 의뢰할 수 있으며, 이때 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

합천군시설관리공단 수 질 환 경 부	제1장 물품구매 설명서	REV.	PAGE
		0	3 OF 13
10. 품질보증 납품일로부터 1년간 품질보증을 하여야 하며, 품질보증기간 중 재질, 기능, 결함 등에 의한 하자 발생 시는 무상으로 수리, 교환 등의 조치를 신속히 하여야 한다.

합천군시설관리공단 수 질 환 경 부	제2장 물품구매 내역(시약)	REV.	PAGE
		0	4 OF 12

실험실 시약 1년 구매 내역
품 명	규 격	수 량	등급	용도	농도	비고
Desoxycholate agar (데속시콜레이트한천배지) MB Cell	500g	35	GR 또는 EP	총대장균군 실험분석용	-
인 표준용액 (1000ppm) Kanto	100ml	3	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	1000ppm
질소 표준용액 (1000ppn) Kanto	100ml	3	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	1000ppm
TIC 표준용액 (1000ppm) SCP	500ml	14	GR 또는 EP	총 유기탄소 실험분석용	1000ppm
TOC 표준용액 (1000ppm) SCP	500ml	14	GR 또는 EP	총 유기탄소 실험분석용	1000ppm
인산 85% GR 대정화금	500g	50	GR	총 유기탄소 실험분석용	85%
과황산나트륨 98% GR 대정화금	500g	50	GR	총 유기탄소 실험분석용	98%
수산화나트륨 97~99% GR 대정화금	1kg	10	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	97~99%
황산 95% GR 대정화금	1kg	8	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	95%
몰리브덴산 암모늄 4수화물 98% EP 대정화금	500g	4	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	98%
L-아스코르빈산 99% EP 대정화금	500g	8	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	99%
염산 35~37% GR 대정화금	1kg	4	GR 또는 EP	총질소, 총인 실험분석용	35~37%
과황산칼륨 99% NP Kanto	500g	12	NP	총질소, 총인 실험분석용	99%
황산마그네슘 7수화물 99% EP 대정화금	500g	2	GR 또는 EP-	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	99%
염화제이철 6수화물 98% EP 대정화금	500g	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	98~99%
염화칼슘 93% CP 대정화금	500g	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	93% CP
인산수소이칼륨 99% EP	1kg	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	99%
인산이수소칼륨 99% EP	1kg	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	99%
제이인산나트륨 12수화물 98% EP	1kg	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	98%
염화암모늄 99% EP	1kg	2	GR 또는 EP	생물화학적 산소 요구량 실험분석용	99%
Bacto Peptone BD difco	500g	2	GR 또는 EP	총대장균군 실험분석용	-
아세톤 대정화금	1kg	2	GR 또는 EP	기타	-
pH Buffer Soiution 4,7,10 대정화금	1kg	2	GR 또는 EP	pH 및 기타	-
알코올 대정화금	1kg	2	GR 또는 EP	기타	-
염화칼륨 대정화금	500g	1	GR 또는 EP	표준액 제조 및 기타	99%
질산성질소 측정시약- 0.5~30mg/L (HACH)	100/pk	42	-	간이 실험 분석용	-
인산염인 측정시약 10ml 0.02~2.50mg/L 21060-69 (HACH)	100/pk	42	-	간이 실험 분석용	-
암모니아성 질소 측정시약(SET) (HACH)	SET	15	-	간이 실험 분석용	-
유리잔류염소 측정키트 0.02~2.00mg/L (HACH)	100/pk	6	-	간이 실험 분석용	-
총잔류염소 측정키트 0.02~2.00mg/L (HACH)	100/pk	6	-	간이 실험 분석용	-

합천군시설관리공단 수 질 환 경 부	제2장 물품구매 내역(초자)	REV.	PAGE
		0	8 OF 12

실험실 초자 1년 구매 내역
품 명	규 격	수 량	등급	용도	모델	비고
GF/C filter paper(47m/m)	100/EA	90	-	부유물질 실험분석용	Whatman
페트리디쉬 90 x 15 mm	500/box	30	-	총대장균군 실험분석용	SPL
라텍스 글러브(S,L)	100/pk	80	-	기타	Medicom
킴테크 사이언스 41117 중형	41117	10	-	기타	킴테크 과학
무균채수병 4L	65/box	4	-	시료채취용	뉴국제
무균채수병 2L	100/box	4	-	시료채취용	뉴국제
무균채수병 1L	100/box	4	-	시료채취용	뉴국제
일회용 웨잉디쉬 (80x80mm)	500/pk	4	-	기타	-
일회용 웨잉디쉬 (140x140mm)	500/pk	4	-	기타	-
실험실용 가운 실험복	대,중,소	6	-	기타	-
마이크로피펫 Tip 1ml	1000/pk	5	-	기타	에펜도르프
라벨테이프 19.0mm, 화이트	EA	10	-	기타	-
2구 기포발생기세트	EA	2	-	용존산소 측정용	-
TOC 40ml vial	EA	5	-	총 유기탄소 실험분석용	SUEZ
바이오하자드 백 (중)	100/ea	4	-	기타	-
GF/C 건조트레이 20구	EA	2	-	부유물질 실험분석용	-
일회용 스포이드 1ml	500/pk	8	-	기타	-
시험관대 10부 40홀	EA	5	-	기타	-
메스실린더 50ml(Class A)	EA	5	-	기타	-
메스실린더 500ml(Class A)	EA	6	-	기타	-
비커 1000ml	EA	10	-	기타	-
갈색 메스플라스크 100ml	EA	5	-	기타	-
PP 메스실린더 100ml	EA	10	-	기타	-
PP 메스실린더 1000ml	EA	10	-	기타	-
갈색 메스플라스크 500ml	EA	6	-	기타	-
DR 6000 셀 어뎁터	EA	1	-	총 질소, 총인 실험분석용	HACH
석영셀 10x10x10	EA	2	-	총 질소, 총인 실험분석용	-
초순수 제조 필터 1um	4pk	4	-	증류수 제조용	비바젠
초순수 제조 필터 5um	4pk	4	-	증류수 제조용	비바젠
초순수 pre carbon 필터	EA	1	-	증류수 제조용	비바젠
DO 멤브레인 kit	6/pk	4	-	EA	YSI
pH 센서(전극)	2	2	-	EA	ISTEK